Graffa terminale Easy Click

Graffa terminale in alluminio di colore nero anodizzato, per il fissaggio di moduli fotovoltaici con cornice di spessore da 30mm a 50mm, con sistema di aggancio a scorrimento su profilati. Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2.